Specyfikacja do zadania na wykonanie

prac elektrycznych na terenie Fermy bydła w Zakrzewie (96/2022)

- Wykonanie sieci energetycznej zasilającej dla zasilania budynku biurowo-administracyjnego

- Wykonanie sieci energetycznej zasilającej dla budynku pom. agregatu prądotwórczego

- Dostawa i montaż rozdzielnicy ZK/PPOZ + PWP dla budynku biurowo-administracyjnego

- Dostawa i montaż rozdzielnicy RG dla budynku biurowo-administracyjnego

- Dostawa i montaż rozdzielnicy RG dla budynku pom. agregatu prądotwórczego

- Demontaż lini NN napowietrznej wraz z urządzeniami (słupy, trawersy) - odłączenie ok. 340 mb linii

| Lp | Nazwa materiału | jm | ilość | Cena netto za jednostkę miary | Cena netto razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozł RBK 00 160A | szt | 2,00 |  |  |  |
| 2 | Bezp BM 00 63A | szt | 3,00 |  |  |  |
| 3 | Bezp BM 00 100A | szt | 3,00 |  |  |  |
| 4 | Końcówka Cu 95 mm2 | szt | 12,00 |  |  |  |
| 5 | YKY 1x95mm2 | mb | 3,00 |  |  |  |
| 6 | Kabel YAKY 4*35 | mb | 190,00 |  |  |  |
| 7 | Kabel YAKY 4*16 | mb | 50,00 |  |  |  |
| 8 | Końcówka AL. 35 | szt | 8,00 |  |  |  |
| 9 | Końcówka Al. 16 | szt | 4,00 |  |  |  |
| 10 | Folia kablowa niebiska | mb | 110,00 |  |  |  |
| 11 | Rura DVK 110 | szt | 12,00 |  |  |  |
| 12 | Piasek | m3 | 9,00 |  |  |  |
| 13 | Rl-47 | szt | 4,00 |  |  |  |
| 14 | Uz-47 | szt | 20,00 |  |  |  |
| 15 | Zcl-47 | szt | 6,00 |  |  |  |
| 16 | Kołek | szt | 32,00 |  |  |  |
| 17 | Rozdzielnica Agregat | szt | 1,00 |  |  |  |
| 18 | Rura SRS 110 przepustowa | mb | 66,00 |  |  |  |
| 19 | Złącze ZK/PPOZ 125A biuro | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 20 | Przycisk PWP | szt | 1,00 |  |  |  |
| 21 | Kabel HDGS 3x2,5 | mb | 2,00 |  |  |  |
| 22 | Kabel YKY 5*25 | mb | 12,00 |  |  |  |
| 23 | Końcówka CU 25 | szt | 10,00 |  |  |  |
| 24 | Bednarka 30x4 | mb | 35,00 |  |  |  |
| 25 | Pilon 3m uziemienia | kpl | 3,00 |  |  |  |
| 26 | Elektroda | szt | 12,00 |  |  |  |
| 27 | Złącze kontrolne | szt | 2,00 |  |  |  |
| 28 | Tabliczka PWP | szt | 1,00 |  |  |  |
| 29 | RG- Biuro-Admin | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 30 | Materiały pomocnicze | kpl | 1,00 |  |  |  |
| x | RAZEM materiały | x | x | x |  |  |
| 31 | Robocizna | szt | 1,00 |  |  |  |
| 32 | Usługa sprzęt kosz | szt | 1,00 |  |  |  |
| 33 | Usługa sprzęt koparka | szt | 1,00 |  |  |  |
| 34 | Usługa przecisk sterowany | szt | 1,00 |  |  |  |
| x | Razem robocizna | x | x | x |  |  |
| x | Razem koszty netto | x | x | x |  |  |